Программа

проведения вводного противопожарного инструктажа

с  работниками, вновь принимаемыми на работу в подразделения организации, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности)

Данная программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана в соответствии с нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утверждены приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, зарегистрированным в Минюсте РФ 21.01.2008, регистрационный номер 10938) с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, основанного на Конституции Российской Федерации и включающего в себя  Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2009 год), принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности, в том числе ППБ 01-03 (данные Правила пожарной безопасности в РФ утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 №313, зарегистрированным в Минюсте РФ 27.06.2003 за рег. номером 4838), а также Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

| № темы | Наименование темы | часы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы пожарной безопасности. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности. | 0,20 |
| 2. | Пожарная опасность территории, зданий, сооружений и помещений организации. Характеристики объектов с массовым пребыванием людей, а также взрывопожароопасных и пожароопасных участков подразделений организации. Возможные причины пожаров. Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты организации. Режим курения. | 0,30 |
| 3. | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты организации. Ознакомление с внутренними документами (приказами, распоряжениями, инструкциями, памятками, журналами), устанавливающими противопожарный режим, соответствующий пожарной опасности объектов организации, а также регламентирующими систему обеспечения пожарной безопасности в подразделениях организации. | 0,40 |
| 4. | Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений организации. Требования пожарной безопасности к содержанию эвакуационных путей и выходов. Меры по профилактике пожаров. Обязанности лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности. Порядок проведения противопожарного осмотра помещений по окончании рабочего времени. | 0,40 |
| 5. | Требования пожарной безопасности к содержанию электроустановок и эксплуатации электротехнических изделий. Требования пожарной безопасности к содержанию систем отопления, вентиляции и иных инженерных систем зданий и сооружений организации. | 0,30 |
| 6. | Требования пожарной безопасности к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в подразделениях организации. | 0,20 |
| 7. | Требования пожарной безопасности к содержанию источников противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности к обеспечению объектов защиты организации первичными средствами пожаротушения. Порядок размещения, содержания и безопасного применения огнетушителей и оснастки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. | 0,30 |
| 8. | Требования пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при хранении, транспортировке и применении горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), лакокрасочных материалов (ЛКМ) и других горючих жидкостей (ГЖ). | 0,30 |
| 9. | Меры пожарной безопасности при производстве газоэлектросварочных и других огневых и пожароопасных работ. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и реставрационных работ. | 0,30 |
| 10. | Порядок действий должностных лиц, рабочих, служащих и иных работников организации при пожаре. Средства и меры личной и коллективной безопасности при тушении пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. Способы и методы оказания доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. | 0,40 |
| 11. | Практическая тренировка действий при возникновении пожара и проверка знаний правил безопасного применения первичных средств пожаротушения, а также правил пожаробезопасного поведения в подразделениях организации. | 0,40 |
| Итого: | 3, 50 |

Программа

проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте с работниками перед началом трудовой деятельности

| № темы | Наименование темы | часы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий). | 0,50 |
| 2. | Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации). | 0,10 |
| 3. | Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции. | 0,10 |
| 4. | Пожароопасность технологического процесса. | 0,20 |
| 5. | Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. | 0,10 |
| 6. | Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). | 0,30 |
| 7. | Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. | 0,20 |
| 8. | Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. | 0,20 |
| 9. | Способы сообщения о пожаре. | 0,10 |
| 10. | Меры личной безопасности при возникновении пожара. | 0,10 |
| 11. | Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. | 0,10 |
| Итого: | 2, 00 |